## Slide 1: Tehnologije upravljačkih sistema
Karakteristike procesa
Upravljanje u povratnoj sprezi

## Slide 2: Karakteristike procesa
Proces ili komponenta se karakteriše u zavisnosti od toga kakav je odnos ulaza i izlaza.
Taj odnos U/I određuje način izbora i podešavanja regulatora.
Ako je odnos ulaza/izlaza procesa potpuno određen, projektant može da specificira optimalne parametre regulatora.
Najčešći (i najvažniji) tipovi linearnih porcesa:
    Integralni ili proces rampe
    Inercijalni proces (aperiodični ili proces sa usporenjem) prvog reda
    Inercijalni (aperiodični) proces drugog reda
    Proces sa mrtvim vremenom
    Kombinacija prethodnih

## Slide 3: Karakteristike procesa– Integralni ili proces rampe
Integralni ili proces rampe se sastoji od jednog kapacitivnog elementa koji je konfigurisan tako da oticanje materijala ili energije bude nezavisno od količine materijala ili energije koja je skladištena u elementu.

## Slide 4: Karakteristike procesa - Integralni ili proces rampe
Količina skladištenog materijala ili energije ostaje konstantan samo ako je dotok (qin) tačno jednak sa “oticanjem” (odvodom, qout).
Ako je “dotok” veći od “oticanja”, količina će se povećati brzinom proporcionalnom razlici tih protoka.
Ako je “dotok” manji od “oticanja”, količina će se smanjiti brzinom proporcionalnom razlici tih protoka.
„Dotok“ je ulazni signal integralnog procesa, kao što je nivo tečnosti, ali „oticanje“ nije izlazni signal.
Izlazni signal integralnog procesa je promenljiva, kao što je nivo tečnosti, što je mera količine materijala ili energije koja je sladištena u kapacitivnom elementu.
Šta je qout ako nije izlaz?
Poremećaj

## Slide 5: Karakteristike procesa - Integralni ili proces rampe
Jednačina vremenskog domena
Funkcija prenosa
h(t0) = izlaz u trenutku t0, procenat od FSout [m]
h(t) = izlaz u trenutku t1, procenat od FSout [m]
qin = dotok, procenat od FSin [m3/h]
qout = oticanje, procenat od FSin [m3/h]
FSin = celokupni opseg ulaza [m3/h]
FSout = celokupni opseg izlaza [m]
t = vreme, [s]
Ti = vremenska konstanta integralne akcije [m2]

## Slide 6: Integralni ili proces rampe
Smena oznaka: A = Ti; h0=h(t0)

## Slide 7: Integralni ili proces rampe
q(t)=qin(t)-qout(t)
Pretpostavka: nulti početni uslovi i nema dejstva poremećaja. qout(t) = h(t0) = 0
Nakon primene Laplasove transformacije
Funkcija prenosa

## Slide 8: Integralni ili proces rampe
Pretpostavka: nulti početni uslovi i postoji poremećaj. qout(t) ≠ 0; h(t0) = 0
Nakon primene Laplasove transformacije
Funkcija prenosa – sistem sa dva ulaza i jednim izlazom
Blok dijagram

## Slide 9: Karakteristike procesa–proces sa usporenjem prvog reda
„Lag proces“ prvog reda se sastoji od jednog kapacitivnog elementa koji konfigurisan tako da je “oticanje” materijala ili energije proporcionalno količini materijala ili energije uskladištenoj u kapacitivnom elementu.
Za svaki dotok, postoji korespondirajuća količina skladištenog materijala koja će proizvesti oticanje jednako dotoku. Proces sa usporenjem prvog reda je proces koji se sam reguliše jer automatski proizvodi oticanje tako da se poklopi sa svakim dotokom. Suprotno ovome, integralni proces ne može sam sebe da reguliše.

## Slide 10: Karakteristike procesa– Procesa sa usporenjem prvog reda
Jednačina vremenskog domena
Funkcija prenosa
G = pojačanje procesa u stacionarnom stanju
t = vreme, s
x = ulaz procesa
y = izlaz procesa
t = vremenska konstanta, s

## Slide 11
Karakteristike procesa–proces sa usporenjem prvog reda
Stacionarno stanje
h(t) = hR(t)
Fin = Fout
hR(t) = h(t) + hD
hR(t) = h(t) + aT
Promena reference – prelazni režim

## Slide 12
Karakteristike procesa–proces sa usporenjem prvog reda
Stacionarno stanje
h(t) = hR(t)
Fin = Fout
hR(t) = h(t) + hD
hR(t) = h(t) + aT
Promena reference – prelazni režim

## Slide 13
Karakteristike procesa–proces sa usporenjem prvog reda
Nakon primene Laplasove transformacije
Funkcija prenosa
Dodavanje povratne sprege na čisto integralni proces

## Slide 14
Karakteristike procesa–proces sa usporenjem prvog reda
Funkcija prenosa
Prethodni BD nije korektan, nedostaje regulator (kontroler) i aktuator. Na korigovanom BD, to je blok „LC“

## Slide 15: Karakteristike procesa – proces sa usporenjem drugog reda
Proces sa usporenjem drugog reda ima dva kapacitivna elementa, jedan kapacitivni i jedan inercijalni, ili dva inercijalna elementa. (Intercijalni elementi su mase, induktanse, i inertanse).
Tri parametra karakterišu odziv sistema drugog reda:
    Prvi parametar je rezonantna frekvencija, koja se obeležava sa w0.
    Drugi parametar je količina prigušenja u procesu, izražena preko koeficijenta prigušenja a, ili preko odnosa prigušenja. Relativni koeficijent prigušenja je jednostavno koeficijent prigušenja podeljen sa rezonantnom frekvencijom (x = a/w0).
    Treći parametar je pojačanje u stacionarnom stanju, G.

## Slide 16: Karakteristike procesa– proces sa usporenjem drugog reda
Step odziv sistema drugog reda je podeljen na tri tipa u zavisnosti od vrednosti relativnog koeficijenta prigušenja (x)
  Ako je relativni koeficijent prigušenja manji od 1, odziv je nedovoljno prigušen (desna slika).
  Ako je relativni koeficijent prigušenja veći 1, odziv je previše prigušen (leva slika).
  Ako je relativni koeficijent prigušenja jedank1, odziv je kritično prigušen (centralna slika).
Primetimo brz porast i oscilatornu prirodu nedovoljno prigušenog odziva suprotno od odziva sa sporim porastom i bez oscilacija.
Kritično prigušen odziv ima najbrži mogući rast bez oscilacija.

## Slide 17
Karakteristike procesa–proces sa usporenjem drugog reda
Nakon diferenciranja (d/dt) prethodnog izraza
Odrediti funkciju prenosa H2(s)/Fin(s) i H2(s)/F0(s)
V1
V2

## Slide 18
Karakteristike procesa–proces sa usporenjem drugog reda
Nelinearnost!
Nakon
linearizacije
V1
V2

## Slide 19
Karakteristike procesa–proces sa usporenjem drugog reda
Nakon primene Laplasove transformacije

## Slide 20
Karakteristike procesa–proces sa usporenjem drugog reda

## Slide 21
Karakteristike procesa–proces sa usporenjem drugog reda

## Slide 22
Karakteristike procesa–proces sa usporenjem drugog reda

## Slide 23
Karakteristike procesa–proces sa usporenjem drugog reda

## Slide 24
Karakteristike procesa–proces sa usporenjem drugog reda

## Slide 25
Karakteristike procesa–proces sa usporenjem drugog reda

## Slide 26
Karakteristike procesa–proces sa usporenjem drugog reda
fin(t) i f0(t), šta je upravljački ulaz a šta je poremećaj?
Upravljački ulaz je f0(t) a poremećaj fin(t)

## Slide 27: Karakteristike procesa– Lag proces drugog reda
Jednačina vremenskog domena
Funkcija prenosa
              G = Pojačanje procesa u stacionarnom stanju (ustaljeni režim)
              t = vreme, s
              x = ulaz procesa
              y = izlaz procesa
              = koeficijent prigušenja, s-1
              w0= rezonantna frekvencija, rad/s
              x= relativni koeficijent prigušenja

## Slide 28: Karakteristike procesa – Proces sa mrtvim vremenom
Proces mrtvog vremena je onaj u kojem se masa ili energija transportuje sa jednog mesta na drugo.
Izlazni signal je identičan sa ulaznim ali sa vremenskim kašnjenjem.
Vreme kašnjenja se zove mrtvo vreme i obeležava se sa td. Mrtvo vreme je vreme potrebno da signal pređe od ulazne do izlazne lokacije.

## Slide 29: Karakteristike procesa – Proces sa mrtvim vremenom
Jednačina vremenskog domena: fo(t) = fi(t-td)
Funkcija prenosa:
D = udaljenost od ulaza do izlaza, m
fi(s) = ulazni signal
f0(s) = izlazni signal
t = vreme, s ili min
td = mrtvo vreme,s or min
v = brzina putovanja signala, m/s

## Slide 30: Upravljanje u povratnoj sprezi
Koncept proporcionalnog upravljanja će biti razmatran sa tačke gledišta dinamičke ravnoteže.
Razmatramo regulaciju nivoa

## Slide 31
e= hR - hM
u= uB ± KCe
Bias – izlaz kontrolera kad je greška nula
Proporcionala akcija kontrolera
Kontroler
Merenje
Aktuator
Ventil
Opterećenje
POREMEĆAJ!

## Slide 32
e=0 → F1=F0 → u=uB
Ako je nivo na radnoj tački, i u ravnoteži, protok na ulazu , F1, i protok na izlazu, F0 , moraju biti jednaki. Ako je izlazni protok na normalnoj vrednosti, ventil x takođe mora biti normalno otvoren. Bias je vrednost koja korespondira vrednosti koju bi kontroler trebao da ima radi ostvarenja ravnoteže.
u= uB ± KCe
KC znak?
Kc > 0 → (direktno izvršavajući kontroler)
Kc < 0 → (inverzno izvršavajući kontroler)
Predznak Kc zavisi od smera akcije?

## Slide 33
Pretpostavimo da je zadata vrednost konstantna ali i da postoji pad u protoku na ulazu.
Ovo će izazvati pad nivoa h(t) što će rezultovati u padu merene vrednosti i povećati grešku.
Da bi se zaustavilo padanje nivoa, kontroler mora zaustaviti otvaranje ventila na izlazu.
Pretpostavljajući da je ventil “air-to-open” tipa, izlaz P , I/P konvertora mora da se smanji.
Ovo zahteva smanjenje izlaza kontrolera.
Smanjenje na izlazu kontrolera, prateći rast vrednosti greške, može biti postignuto jedino ako je Kc negativnog znaka, tj ako je kontroler u modu „inverznog rada”.
U slučaju ventila „air-to-close“, logika rada bi bila obrnuta i izlaz P, I/P konvertora bi trebao da se poveća.
Povećanje vrednosti greške, pratilo bi povećanje izlaza kontrolera, što značu da je kontroler u „direktnom“ modu
Da li kontroler treba da ima direktno ili inverzno upravljanje zavisi od konteksta, i može biti određeno samo gornjom analizom.

## Slide 34
Devijacione Varijable (promenljive malih odstupanja)
Za bilo koji signal se može smatrati da se sastoji od normalne vrednosti i male devijacije normalne vrednosti, što je obično predstavljeno na sledeći način:
Zbog svrhe projektovanja, normalna vrednost varijable je njena predviđena ravnotežna vrednost (stacionarno stanje). U kalkulacijama i proračunima se koristi srednja vrednost te varijable. Česta je praksa u razvoju modela upravljačkih sistema da se vodi računa samo o devijacijama promenljivih. Tako da, na primer:
DhM=KMDh; DP=KIDu; DX=KADP...
KM, KI i KA pojačanja u stacionarnom stanju, respektivno: dp ćelije, I/P konvertora i aktuatora.
Kontroler
Merenje
Aktuator
Ventil
Opterećenje

## Slide 35
e = hR+DhR – (hM+DhM)
U stacionarnom stanju: e=0  hR=hM
Ovo se svodi na: e = DhR - DhM
Proizilazi:
Du = u - uB = – KCe
Dh = KLDF1 – KPDX
Blok dijagram pokazuje vrednosti pojačanja u stacionarnom stanju

## Slide 36
Određivanje parametara modela
promena akumulirane količine materijala = Ulaz-Izlaz
A[m2] –površina osnove rezervoara
h[m] – visina materijala u rezervoaru
[kg/m3]= specifična masa, const.
F1,0[kg/s] = maseni protok
Sada se može uvesti devijacija:
Pošto je u stacionarnom stanju:
Izraz (1) se može napisati u obliku:
.............(1)
...........................................(2)
............(3)
Izraz (3) se može napisati u obliku:
.......................................................................................(4)

## Slide 37
Pošto je F0=f(P,X).
Izlazni protok F0 je funkcija pritiska P
(visine vodenog stuba h)
i otvorenosti ventila X
Odnosno, pošto je P≈h, može se pisati :
F0=f(h,X)
F
h
F
X
Linearizacija!
DF0
Dh
DF0
DX
U linearizovanom modelu nije potrebno pisati „D“, te se ono uglavnom izostavlja (iz konteksta je jasno da se radi o varijacijama malih veličina):
.....................(5)

## Slide 38
Sada se jednačina (2) (odnosno (4)):
može napisati u obliku:
Nakon primene Laplasove transformacije, izraz (5) postaje:
Ako se pretpostave nulti početni uslovi h0=0 (rezervoar je na početku bio prazan),
tada se izraz (7) može napisati u obliku:
uvodeći smenu:
............................................(6)
..............................................................(7)
Napomena: primetiti da su konstante i da Laplasova transformacija na njih ne deluje
.............................(8)

## Slide 39
Uvodeći oznake:
Poslednja jedakost, izraz (8), se može napisati u obliku:
A u stacionarnom stanju je:
..........................................(9)
........................................(10)
..................................................(11)
F1(s)
X(s)
h(s)
+
+

## Slide 40: Mala diskusija o vrednostima Tp, KL i KP – deo 1
KL i KP su pojačanja a Tp vremenska konstanta.
Sva tri parametra su obrnuto proporcionalna faktoru .
A šta je ?
je osetljivost F0 na promenu h u okolini radne tačke . Što je osetljivost veća, to će biti veća promena F0 za malu promenu h. S obzirom da se ovde radi o analizi malih promena signala u okolini radne tačke, vidi se da će veća vrednost delovati „smirujuće“ na sistem. Smanjivaće vremensku konstantu Tp, odnosno, smanjivaće vreme potrebno za povratak u stacionarno stanje nakon dejstva poremećaja. Takođe, smanjivaće i pojačanja KL i KP, te će biti potrebne veće vrednosti ulaza F1(s) i X(s) za značajniju promenu h(s).
F1(s)
X(s)
h(s)
+
+

## Slide 41: Mala diskusija o vrednostima Tp, KL i KP – deo 2
F1(s)
X(s)
h(s)
+
+
Tp direktno zavisi od proizvoda Ar, što je i logično. Ako je površina rezervoara A[m2] i specifična masa r [kg/m3] materijala veća, brzina punjenja rezervoara će biti manja (podsetnik: veća vremenska konstanta znači sporiji sistem).
Takođe, Kp je direktno proporcionalno sa . Što je osetljivost protoka F0 na promenu otvorenosti ventila X veća, to je i brža promena nivoa h pod uticajem otvorenosti ventila X. Naravno, potrebno je primetiti da ispred Kp stoji znak „-“ što znači da se otvaranjem ventila X, odnosno povećavanjem protoka F0, nivo h snižava.

## Slide 42
Analiza stacionarnog stanja
e = DhR - DhM
regulator
I/P
konvertor
ventil
rezervoar
rezervoar
senzor/transmiter pritiska
Napomena: algebra funkcije prenosa je
potpuno primenljivo sredstvo
za određivanje konačne funkcije prenosa!
..............................(12)
.........................................(13)

## Slide 43
Primer
 | Ulaz | Izlaz | Pojačanje
dp ćelija | 0-2 m | 4-20 mA | KM=8 mA/m
I/P konvertor | 4-20 mA | 0.2-1.0 barg | KI=0.05 barg/mA
Aktuator | 0.2-1.0 barg | 0-1.0 | KA=1.25 barg-1
Pretpostavimo da je rezervoar dubok 2m i da su dp ćelija, I/P konvertor i aktuator linearno kalibrisani kako je prikazano u tabeli 1.
Pretpostavka je da pri normalnim uslovima vrednost unutrašnjeg protoka iznosi 0.3 m3/min, da je rezervoar do pola pun, da je ventil do pola otvoren i da ne postoji offset (offset - nenulta vrednost izlaza mernog uređaja kada je stvarna vrednost merene veličine jednaka nuli, odnosno odstupanje pri merenju vrednosti izlaza u stacionarnom stanju).
Tabela 1

## Slide 44
Normalna vrednost, devijacija i apsolutna vrednost za svaki signal je predstavljena u Tabeli 2
Signal | Normalna vrednost | Devijacija D | Apsolutna vrednost | Jedinica
F0, F1 izlazni i ulazni protok | 300.0 | +60 | 360.0 | Kg/min
h – nivo u rezervoaru | 1.0 | +0.05374 | 1.054 | m
hM – izmerena vrednost nivoa | 12.0 | 0.4299 | 12.43 | mA
hR – referentna vrednost nivoa | 12.0 | 0 | 12.0 | “mA”
e - greška | 0 | -0.4299 | -0.4299 | “mA”
u - upravljanje | 12.0 | +0.8598 | 12.86 | mA
P – pritisak na membrani ventila (izlaz I/P konvertora) | 0.6 | 0.04299 | 0.6430 | bar
X – otvorenost ventila | 0.5 | 0.05374 | 0.5537 | %
Posmatrajući tabelu 2 vidi se sledeće: e < 0 i upravljanje u raste u mA (sa 12.0 na 12.86 mA).
Pitanja:
Kakav je tip kontrolera, direktno ili inverzno izvršavajući?
Kakav je tip regulacionog ventila? NO ili NC.
Tabela 2

## Slide 45
Zamena vrednosti za pojačanja elemenata sistema regulacije nivoa u sledeću jednačinu
daje
Uz pretpostavku da je pojačanje kontrolera KC=2.0.
Sledi:
...........................(12)
...........................(14)
.........................(15)
Iz razvijenog linearizovanog modela (izraz (11)) pretpostavljene su sledeće vrednosti za pojačanja procesa: KP=6.443[m]; KL=6.667x10-3 [m·min/kg]. Za izračunavanje vrednosti ovih parametara, potrebno je poznavati zavisnost F0=f(h,X) koja je nelinearna! – KATALOŠKI PODACI

## Slide 46
Takođe, Dh, se može izračunati i na osnovu poznavanja promena svih ostalih varijabli u ustaljenom stanju (Tabela 2) koristeći jednačinu (11):
Devijacije su navedene u Tabeli 2. Zbir normalne vrednosti i devijacije daje apsolutnu vrednost.
I na kraju, vrednosti devijacija iz tabele mogu biti zamenjene u jednačinu (11)
Što se slaže dovoljno dobro sa ofsetom predviđenim jednačinom (16).
............(17)
....................................................(11)
Ako ulazni protok F1 naraste za 20% od normalne vrednosti (60kg/min=0,2·300kg/min) i ako se referentna vrednost hR ne promeni, doći će do promene nivoa h.
Kako su DF1=60kg/min i DhR=0 m, to se nakon zamene vrednosti u izraz (15) izračunava
Dh = 0.05374m, tj. ofset (odstupanje stvarne vrednosti izlaza od zadate) je otprilike 5.4 cm.
......................(16)

## Slide 47: kraj